## 預算單
臺北市私立延平高級中學
標單
工程名稱：本大樓空調更新與監控設置工程第一期
項次 | 品名 規格 | 單位 | 數 量 | 單 價 | 總 價 | 附 註
Item | Description | Units | Quantity | Unit Price | Amount | Remarks
一 | 機器設備 | 式 | 1 |  |  | 同等或優於大金、日立、三菱日製壓縮機
二 | 設備安裝工程 | 式 | 1
三 | 監控整合工程 | 戶 | 1
合 計
營 業 稅 (5%)
總 計
總價：新台幣 元整
附1 | 冷專能力: 4.1kW分離式 | 組 | 1 |  |  | 後續擴充如遇型號更新，需同等或優於原機型之方式提供。
附2 | 冷專能力: 6.3kW吊隱式 | 組 | 1
附3 | 冷專能力: 8.7kW吊隱式 | 組 | 1
附4 | 冷專能力: 11kW吊隱式 | 組 | 1
附5 | 冷專能力: 14kW嵌入式 | 組 | 1
(附1-附5請摽註單價，不列於本標單總價，為二、三期後續擴充需求規格)
一 | 機器設備
1 | 變頻冷專分離式一對一冷氣
a | 冷專能力: 8.7kW | 組 | 21
| 冷專能力: 11kW | 組 | 3
a | 集中控制器 | 只 | 5
b | 訊號485轉換器 | 只 | 24
小 計
二 | 設備安裝工程
1 | 室外機安裝定位(SUS安裝架) | 組 | 24
2 | 室內機安裝定位工事 | 台 | 24
3 | 銅管配管工事 | 式 | 24
4 | 銅管無氧燒焊工事 | 式 | 24
5 | 銅管管路吊支架工事 | 式 | 24
6 | 系統暫壓、冷媒填充 | 式 | 24
7 | 室內機控制與結電工事 | 台 | 24
8 | 集中控制器安裝設定與配線工事 | 組 | 1
9 | PVC排水配管工事 | 台 | 24
10 | 室外機管槽工事 | 組 | 24
11 | 室外機電源線配置 | 組 | 24
12 | 室內機控制線配置 | 組 | 24
13 | 加設配電盤ACP.1含CBX50組及配件更新 | 組 | 1 |  |  | 主體不鏽鋼材質含雨遮
14 | 試車調整 | 組 | 24
15 | 五金另料 | 式 | 1
16 | 運雜費 | 式 | 1
小 計
三 | 監控整合工程
1 | 監控電腦站 | 組 | 1
a | 微處理機 I7 四核心處理器
b | 16G記憶體2條
c | 外接式光碟機1台
d | 1TB硬碟機1台
e | SSD 256G1台
f | 無線鍵鼠組1組
g | 外接喇叭1組
h | 24"螢幕
2 | WIN11 專業版作業系統 | 套 | 1
3 | OFFICE 中小企業版作業軟體 | 套 | 1
4 | BACnet工作站監控軟體 | 式 | 1
a | 無限點數版，含軟體開發工具
b | 符合BACnet開放式通訊協定
5 | 工業級乙太網路集線器 10/100Mbps | 組 | 1
6 | 在線式不斷電系統 1φ220VAC 3KVA | 組 | 1
7 | 彩色雷射無線印表機 | 台 | 1
8 | 監控系統及空調硬體整合費用 | 式 | 1
a | 介面:Ethernet & RS485
b | 協定:BACnet & MODbus
9 | 監控系統及數位電表硬體整合費用 | 式 | 1
a | 介面:Ethernet & RS485
b | 協定:BACnet & MODbus
10 | BACnet轉換控制器(冷氣) | 只 | 1
a | CPU 32位元 128K SRAM 1024K FLASH
b | 上層BACnet Ethernet 100M
c | 下層MODbus RS485 可連32台設備
d | 符合BACnet開放式通訊協定
11 | BACnet轉換控制器(電表) | 只 | 1
a | CPU 32位元 128K SRAM 1024K FLASH
b | 上層BACnet Ethernet 100M
c | 下層MODbus RS485 可連32台設備
d | 符合BACnet開放式通訊協定
12 | BACnet 建築能源管理伺服器 | 只 | 1
a | CPU 32位元 64MB 128K SRAM 1024K FLASH
b | 100M 乙太網路卡 含IP
c | 含MS/TP迴路*1 可連32台DDC
d | 含RS485迴路*1 可連24台擴充模組
e | BACnet BTL BC等級認證 CE認證
13 | 控制箱含變壓器與避雷突波保護 | 式 | 1
a | 變壓器 220,380/24VAC 數量依現地
14 | 軟體製作與圖控畫面設計費 | 式 | 1
15 | 試車調整 | 式 | 1
16 | 教育訓練費 | 式 | 1
17 | 配線材料和工料 | 式 | 1
小 計